## Foglio1
OSCILLOSCOPIO |  |  |  | CANALE | Count | FWHM (errore) |  | FWHM/2 | DATI VERI | CANALE | FWHM | Incertezza
| !!! |  |  | 1884 | 4227 | 2 |  | 1 |  | 1884,9 | 2,0495 | 1,06
|  |  |  | 1883 | 243
|  |  |  | 1885 | 4159
|  |  |  | 1886 | 218
I primi valori di canale sono quelli letti sullo schermo ad occhio, quelli veri sono i valori restituiti dal porgramma di lettura
OSCILLOSCOPIO |  |  | STIMA AD OCCHIO |  |  |  | DATI PROGRAMMA
CH1 V | CH2 V | DeltaV (mV) |  | CANALE | Count | FWHM (errore) |  | FWHM/2 | DATI VERI | CANALE | FWHM | Incertezza
8.72 | 8.48 | 100 |  | 1738 | 4853 |  |  | 1 |  | 1737.61 | 1886 | 1
vedi dopo se tenerli sopra
0.968 | 0.992 | 24 |  | 195 | 1237 |  |  | 1
1.98 | 2.06 | 80 |  | 401 | 996 |  |  | 1
2.92 | 3.02 | 100 |  | 596 | 651 |  |  | 1
3.92 | 4.04 | 120 |  | 793 | 768 |  |  | 1
4.84 | 5.00 | 160 |  | 981 | 980 |  |  | 1
5.88 | 6.04 | 160 |  | 1191 | 896 |  |  | 1
6.92 | 7.08 | 160 |  | 1403 | 755 |  |  | 1
7.76 | 8.08 | 320 |  | 1587 | 607 |  |  | 1
8.80 | 9.12 | 320 |  | 1807 | 522 |  |  | 1
9.2 | 9.52 | 320 |  | 1889 | 839 |  |  | 1
!Non è stato possibile andare oltre
| CH Picco | Cnt al picco | CH ½ | FWHM | Incertezza
Nettunio: | 942 | 276 | 944 | 4 | 1.702
Americio: | 1081 | 357 | 1083 | 4 | 1.702
Curio: | 1144 | 312 | 1146 | 4 | 1.702